黄石港区长江入河排污口整治验收销号具体清单（第五批4个）

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现主要问题 | 整治方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任 主体 | 主管部 门 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要 |  | 是否树立 |  |  |  |  |
| 1 | 黄石市黄石港区大码头社区生产队沟渠排污口 | FA-420202-0033-GQ-00 | 115.0527005 | 30.25751145 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | 该排口位于黄石港区花湖街道大码头社区新闸港南侧，此排口为早年生产队使用，用于周边池塘灌溉排水，周围有居民居住，现已废弃几十年。 | 已拆除 | 取缔已废弃的灌溉排洪沟 | 此排口为早年生产队使用，现已废弃几十年，建议拆除，目前已拆除 | 否 | 否 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区花湖街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 2 | 黄石市黄石港区大码头社区2号生活污水排污口 | FA-420202-0059-SH-00 | 115.0580433 | 30.25499131 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 该排口位于黄石港区花湖街道大码头社区新闸港南侧，目前新闸港南侧有长缓的滩坡，纳管难度大，目前仅59号周边7-10户纳入花湖污水处理厂，现场溯源可观察到化粪池及管网通入黄石大道花湖污水处理厂主管网中 | 清理合并 | 禁止直接将生活污水直排入港，应统一接入污水管网处理生活污水。 | 该排口之前为大码头社区居民区生活污水排口，已新建污水管道接入市政管网 | 否 | 否 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区花湖街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 3 | 黄石市黄石港区大码头社区4号生活污水排口 | FA-420202-0090-SH-00 | 115.055017 | 30.255899 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 该排口位于黄石港区花湖街道大码头社区新闸港南侧，该排口位于居民区，属于居民自主建造，因附近居民排污管道已经统一整改纳入100号排口排入新闸港最终汇入花湖污水处理厂。 | 清理合并 | 确保无大码头村居民生活污水不直排进入饮马池，统一纳入城镇管网系统。 | 此排口已废弃，当前居民已重新建立新排口，新排口连接到居民区外围新建的排水管道 | 否 | 否 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区花湖街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 4 | 黄石市黄石港区九厢地河道18号东北方向生活污水排污口 | FA-420202-0100-SH-00 | 115.055927 | 30.256514 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 该排口位于黄石港区花湖街道大码头社区新闸港南侧，目前大码头社区黄石大道左侧新闸港南岸均已完成污水管建设，但未接入花湖污水处理厂。 | 清理合并 | 应合理安排实施截污纳管进度，应采取有效措施收集处理污水，建设雨污分流管网，纳入花湖污水处理厂集中处理排放 | 目前大码头社区黄石大道左侧新闸港南岸均已完成污水管建设，但未接入花湖污水处理厂，位于80号排口北侧，通过黄石大道机械泵抽入花湖污水处理厂，纳入花湖污水处理厂统一处理后达标排放实施配套污水管网建设及改造，实现散排污水口有效截污纳管 | 否 | 否 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区花湖街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |